## Programajánlat-1.melléklet
QualcoDuna Proficiency Testing Hungary Nonprofit Kft. |  |  |  | Készítésért felelős: Dr. Mátrai Norbert osztályvezető
Jártassági Vizsgálati Osztály |  |  |  | Jóváhagyta: Dr. Micsinai Adrienn ügyvezető
Programajánlat 2026 - 1. melléklet |  |  |  | Kiadás/verzió száma: 1. kiadás, 4. verzió
A NAH által NAH-8-0003/2023 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. |  |  |  | Kiadás dátuma: 2026.09.24
Megjegyzés1: Több jártassági vizsgálati tétel típus megjelölése esetén az értékelést mindegyik típusra elvégezzük.
Megjegyzés2: A mintavételi gyakorlat helyszíne változhat.
PT azonosítója | Tervezett kiosztás | Jártassági vizsgálati tétel típusa | Mintapár jele | Paraméter | Mennyiség | Minta jellege | Tartósítás | Ár (Ft, nettó) | Ár (EUR, net) | Egyéb információ
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | Ca, Mg, összes keménység, As, Ni, Pb, Zn | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 14 mmol/dm3 HNO3 | 71500 | 178 | -
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-1,2 | pH (20 °C), fajlagos elektromos vezetőképesség (20 °C) | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 26500 | 66 | -
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-3.4 | Cl-, SO42-, K, Na | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 44500 | 110 | -
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Fe, Mn, Al, Ba, Cd, Cr, Cu | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 14 mmol/dm3 HNO3 | 71500 | 178 | -
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-N/M-1,2 | NO2-, Hg | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 26500 | 66 | -
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-N-1,2 | HH4+, NO3-, PO43- | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 + sterilizálás | 35500 | 88 | -
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-Org-1,2 | KOIps, TOC | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 26500 | 66 | -
QDJV-1 | 2026. február | Fürdővíz | FV-Org-1,2 | KOIps, TOC | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 26500 | 66 | -
QDJV-1 | 2026. február | Felszíni víz | FSZ-Org-1,2 | KOIk, cBOI5, TOC | 2 x 1000 cm3 | természetes eredetű, szűrt felszíni vízminta, szükség esetén addícionálva a meghatározandó paraméterekkel | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 35500 | 88 | -
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | 1:10 arányú desztillált vizes kivonatból: pH (25°C), fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C), összes vízoldható anyag, SO42-, Cl-, F- (szabad), Ba, Zn Királyvizes feltárásból: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn | 2 x 300 g | valódi ipari szilárd hulladékminta | nincs | 144000 | 360 | -
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Zn, Hg | 2 x 20 g | természetes eredetű talajminták, szükség esetén addícionálva | nincs | 161900 | 405 | -
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-Org-1,2 | benzol, toluol, etil-benzol, xilolok (o), xilolok (S m, p), xilolok (S o, m, p) | 2 x 3x5 g talaj 10 cm3 metanolos szuszpenzió-ban (2 féle minta 3-3 párhuzamos) | természetes eredetű talajminták, szükség esetén addícionálva | hűtés | 128500 | 320 | átvétel kizárólag személyesen
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | acenaftén, acenaftilén, antracén. benz(a)antracén, benz(a)pirén, benz(e)pirén,benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(g,h,i)perilén, dibenz(a,h)antracén, fenantrén, fluorantén, fluorén, indeno(1,2,3-cd)pirén, krizén, pirén PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180 | 2 x 20 g | természetes eredetű talajminták, szükség esetén addícionálva | nincs | 225000 | 560 | -
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-3,4 | EPH (C10-C40) | 2 x 30 g | természetes eredetű talajminták, szükség esetén addícionálva | nincs | 48000 | 120 | -
QDJV-2 | 2026. április | Felszíni víz | FSZ-TOX-1,2 | Daphnia toxikológiai vizsgálatok: Daphnia-teszt (24h), Daphnia-teszt (48h) | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 40000 | 100 | -
QDJV-2 | 2026. április | Felszíni víz | FSZ-HB-1,2 | a-klorofill | 2 x 1500 cm3 | természetes felszíni víz | hűtés | 40000 | 100 | átvétel kizárólag személyesen
QDJV-2 | 2026. április | Felszíni víz | FSZ-HB-3,4 | összes algaszám | 2 x 500 cm3 | természetes felszíni víz | Lugol-oldattal | 40000 | 100 | átvétel kizárólag személyesen
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | acenaftén, acenaftilén, antracén. benz(a)antracén, benz(a)pirén, benz(e)pirén,benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(g,h,i)perilén, dibenz(a,h)antracén, fenantrén, fluorantén, fluorén, indeno(1,2,3-cd)pirén, krizén, pirén, PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180 | 2 x 4 cm3 | addícionáló oldat (oldószer: acetonitril) | hűtés | 216000 | 540 | átvétel kizárólag személyesen
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-3,4 | EPH (C10-C40) | 2 x 4 cm3 | addícionáló oldat (oldószer: n-pentán : metanol = 2 : 8) | hűtés | 48000 | 120 | átvétel kizárólag személyesen
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-5,6 | benzol, toluol, etil-benzol, xilolok (o), xilolok (S m, p), xilolok (S o, m, p) | 2 x 4 cm3 | addícionáló oldat (oldószer: metanol) | hűtés | 81000 | 202 | átvétel kizárólag személyesen
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíz | SZV-Org-7-8 | összes SZOE | 2 x 250 cm3 | természetes eredetű, szűrt felszíni vízminta, szükség esetén addícionálva a meghatározandó paraméterekkel | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 18000 | 45 | -
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Szennyvíz | FV/SZV-G-1,2 | pH (20°C), fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C), összes oldott anyag | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 36000 | 90 | -
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | Cl-, Ca, Mg, összes keménység, Ni, Pb, Zn | 2 x 500 cm3 | természetes eredetű, szűrt felszíni vízminta, szükség esetén addícionálva a meghatározandó paraméterekkel | 14 mmol/dm3 HNO3 | 72100 | 180 | -
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | SO42-, K, Na, Fe, Mn, Al, As, Cd, Cr, Cu | 2 x 500 cm3 | természetes eredetű, szűrt felszíni vízminta, szükség esetén addícionálva a meghatározandó paraméterekkel | 14 mmol/dm3 HNO3 | 99100 | 248 | -
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-N-1,2 | NH4+ -N, NO3- -N, PO43- -P | 2 x 500 cm3 | természetes eredetű, szűrt felszíni vízminta, szükség esetén addícionálva a meghatározandó paraméterekkel | 18 mmol/dm3 H2SO4 + sterilizálás | 36000 | 90 | -
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-Org-3,4 | ANA-detergens | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 18000 | 45 | -
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz | FSZ-M-1,2 | Hg | 2 x 250 cm3 | természetes eredetű, szűrt felszíni vízminta, szükség esetén addícionálva a meghatározandó paraméterekkel | 14 mmol/dm3 HNO3 + 0,5 g K2Cr2O7 /dm3 | 18000 | 45 | -
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz | FSZ-N-1,2 | összes N, oxidált N | 2 x 250 cm3 | természetes eredetű, szűrt felszíni vízminta, szükség esetén addícionálva a meghatározandó paraméterekkel | 12 mmol/dm3 HCl | 18000 | 45 | -
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-M-1,2 | Sb, Se, Sn | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 1,2 mol/dm3 HCl | 36000 | 90 | -
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-Org-1,2 | fenolindex | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 3,5 mmol/dm3 H3PO4 + 1,9 g/dm3 CuSO4 *5H20 | 18000 | 45 | -
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-NS-1,2 | CN- (összes) | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 0,4 mol/dm3 NaOH | 18000 | 45 | -
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Ca, Mg, K, Na, Fe, Mn, As, B, Pb, Zn | 2 x 18 g | természetes eredetű folyóüledék és szennyvíztisztítás után keletkezett szilárd iszapminta keveréke | nincs | 126000 | 315 | -
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | szárazanyag (105°C), izzítási maradék (600°C), izzítási veszteség (600°C), hamutartalom (800°C), összes N, összes P, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Se, Hg | 2 x 18 g | természetes eredetű folyóüledék és szennyvíztisztítás után keletkezett szilárd iszapminta keveréke | nincs | 144200 | 360 | -
QDJV-5 | 2026. október | Felszíni víz; Ivóvíz, valamint Fürdővíz | IV/FSZ/FV-NS-1,2 | zavarosság | 2 x 30 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 18000 | 45 | -
QDJV-5 | 2026. október | Ivóvíz és Szennyvíz | IV/SZV-NS-1,2 | F- (szabad) | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 18000 | 45 | -
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N-1,2 | NH4+ -N, NO3- -N, Kjeldahl N, PO43- -P, összes P | 2 x 30 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 + sterilizálás | 54100 | 135 | -
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/M-1,2 | NO2- -N, Hg | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 27100 | 68 | -
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/Org-1,2 | összes N, szerves N, oxidált N, TOC | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 + sterilizálás | 36000 | 90 | -
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-Org-9,10 | AOX | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 14 mmol/dm3 HNO3 | 18000 | 45 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G-1,2 | Cl-, SO42-, K, Na | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 45100 | 113 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | Ca, Mg, összes keménység, Fe, Mn, Al, Ba | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 14 mmol/dm3 HNO3 | 72100 | 180 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 14 mmol/dm3 HNO3 | 81200 | 203 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-3,4 | Sb, Se, Sn | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 1,2 mol/dm3 HCl | 36000 | 90 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-5,6 | Ag | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 1,4 mol/dm3 HNO3 | 18000 | 45 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-7,8 | B | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 12 mmol/dm3 HCl | 18000 | 45 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-9,10 | Mo | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 0,1 mol/dm3 NH3 | 18000 | 45 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-11,12 | Cr(VI) | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | nincs | 18000 | 45 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-1,2 | KOIk, cBOI5, TOC | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 36000 | 90 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-3,4 | ANA-detergens | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 18 mmol/dm3 H2SO4 | 18000 | 45 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-5,6 | fenolindex | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 3,5 mmol/dm3 H3PO4 +1,9 g/dm3 CuSO4 *5H20 | 18000 | 45 | -
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-NS-1,2 | CN- (összes) | 2 x 20 cm3 | ioncserélt/ultratiszta vízzel készített szintetikus koncentrátum | 0,4 mol/dm3 NaOH | 18000 | 45 | -
QDJM-1 | 2026. április 28. | Ivóvíz mikrobiológiai mintavételi PT* | IVMM-L | Ivóvíz mintavétel (Helyszíni: pH (20°C), fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C), szabad aktív klór, kötött aktív klór és vízhőmérséklet saját eszközökkel és módszerekkel. Közös laboratóriumban: Telepszám 22°C és 37°C* | 3 x 500 cm3 | Ivóvíz | 1,8% tioszulfát steril üveben | 75000 | 187 | Helyszín: Abony, Pest megye
QDJM-2 | 2026. február 24. | Fürdővíz akkreditált mintavételi PT | FVM-L1,L2 | Fürdővíz mintavétel (Helyszíni: pH (20°C), szabad aktív klór, kötött aktív klór és összes aktív klór saját eszközökkel és módszerekkel. Közös laboratóriumban: Ca, K, Mg, Fe, Mn, Na, Al, Cl-, NO3- , KOIps | 3 x 50 cm3 kationoknak 3 x 500 cm3 anionoknak+ KOIps-nek | Fürdővíz | Kationok: HNO3 Anionok+KOIps: hűtve | 137300 | 343 | Helyszín: Budapest
QDJM-4 | 2026. május 12-14. | Felszíni víz mintavételi PT | FSZM-L1,L2 | Felszíni víz mintavétel (Helyszíni: pH (20°C), fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C) saját eszközökkel és módszerekkel. Közös laboratóriumban: SO42-, Ca, K, Mg, Fe, Mn, Na, Cl-, NO3- | 3 x 50 cm3 kationoknak; 3 x 500 cm3 anionoknak | Természetes felszíni víz | Kationok: HNO3 Anionok: hűtve | 137300 | 343 | Helyszín: Vác, Buki-sziget
QDJM-4 | 2026. május 12-14. | Felszín alatti víz mintavételi PT | FSZAM-L1,L2 | Felszín alatti víz mintavétel (Helyszíni: pH (20°C), fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C) saját eszközökkel és módszerekkel. Közös laboratóriumban: SO42-, Ca, K, Mg, Fe, Mn, Na, Cl-, NO3- | 3 x 50 cm3 kationoknak; 3 x 500 cm3 anionoknak | Természetes felszín alatti víz | Kationok: HNO3 Anionok: hűtve | 137300 | 343 | Helyszín: Vác, Buki-sziget
QDJM-5 | 2026. szeptember | Szennyvíz mintavételi PT | SZVM-L1,L2 | Szennyvíz mintavétel (Helyszíni: pH (25°C), fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C) és vízhőmérséklet saját eszközökkel és módszerekkel. Közös laboratóriumban: SO42-, Ca, K, Mg, Fe, Mn, Na, Cl-, összesN, összes P, Ca, Cd, Cr, Mg, Ni, Pb és Zn | 3 x 50 cm3 elemeknek 3 x 500 cm3 anionoknak +öN-nek | Háztartási hulladék csurgalékvize | Elemek: HNO3 Anionok+öN: hűtve | 137300 | 343 | Helyszín: Hejőpapi
QDJM-5 | 2026. szeptember | Szennyezett talaj mintavételi PT | SZTM-L1,L2 | Szennyezett talaj mintavétel Közös laboratóriumban vizsgált kémiai jellemzők értékelésével: ún. „összes” As, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb és Zn | 3 x 200 g porüveg | Szennyezett talaj (bolygatott) | nincs | 154500 | 386 | Helyszín: Hejőpapi
QDJM-6 | 2026. október | Ivóvíz mintavételi PT | IVM-L1,L2 | Ivóvíz mintavétel (Helyszíni: pH (20°C), fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C), szabad aktív klór, kötött aktív klór és vízhőmérséklet saját eszközökkel és módszerekkel. Közös laboratóriumban: Ca, Mg, Fe, Mn, K, Na, Al, Cl-, SO42-, és a KOIps | 3 x 50 cm3 kationoknak 3 x 500 cm3 anionoknak+ KOIps-nek | Ivóvíz | Kationok: HNO3 Anionok+KOIps: hűtve | 127500 | 318 | Helyszín: Budapest
* A Telepszám 22°C és 37°C-on paraméterek nem tartoznak az akkreditált területehez.

## Programajánlat-2.melléklet
QualcoDuna Proficiency Testing Hungary Nonprofit Kft. |  |  |  | Készítésért felelős: Dr. Mátrai Norbert osztályvezető
Jártassági Vizsgálati Osztály |  |  |  | Jóváhagyta: Dr. Micsinai Adrienn ügyvezető
Programajánlat 2026 - 2. melléklet |  |  |  | Kiadás/verzió száma: 1. kiadás, 4. verzió
A NAH által NAH-8-0003/2023 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. |  |  |  | Kiadás dátuma: 2026.09.24.
Megjegyzés: Több jártassági vizsgálati tétel típus megjelölése esetén az értékelést mindegyik típusra elvégezzük.
PT azonosítója | Tervezett kiosztás | Jártassági vizsgálati tétel típusa | Mintapár jele | Paraméterek | Mértékegység | Hozzárendelt érték tervezett meghatározási módja | Tervezett tartomány (±tervezett σpt %) | Tervezett σpt %
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | Ca | mg/dm3 | robosztus átlag | 30 - 160 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | Mg | mg/dm3 | robosztus átlag | 3 - 40 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | összes keménység | CaO mg/dm3 | robosztus átlag | 50-250 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | As | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 3-25 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | Ni | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 5-40 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | Pb | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 4-30 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G/M-1,2 | Zn | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 10-300 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-1,2 | pH (20°) | pH egység | robosztus átlag | 5-9 | 0,1 pH egység
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-1,2 | fajlagos vezkép (20°C) | µS/cm | robosztus átlag | 400-1600 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-3,4 | Cl- | mg/dm3 | robosztus átlag | 50-200 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-3,4 | SO42- | mg/dm3 | robosztus átlag | 50-200 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-3,4 | K | mg/dm3 | robosztus átlag | 2-20 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-G-3,4 | Na | mg/dm3 | robosztus átlag | 30-150 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Al | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 50 – 220 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Ba | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 100-1000 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Fe | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 100-350 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Mn | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 10-150 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Cd | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,5-5 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Cr | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 5-40 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-M-1,2 | Cu | μg/dm3 | tanúsításokból számolva | 10-100 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-N/M-1,2 | NO2- | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,05-1 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-N/M-1,2 | Hg | μg/dm3 | robosztus átlag | 0,5-5 | 15
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-N-1,2 | NH4+ | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,1-0,7 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-N-1,2 | NO3- | mg/dm3 | robosztus átlag | 5-75 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-N-1,2 | PO43- | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,1-1,2 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-Org-1,2 | KOIps | mg/dm3 | robosztus átlag | 1-9 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Ivóvíz | IV-Org-1,2 | TOC | mg/dm3 | robosztus átlag | 2 – 15 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Fürdővíz | FV-Org-1,2 | KOIps | mg/dm3 | robosztus átlag | 2 – 10 | 7
QDJV-1 | 2026. február | Fürdővíz | FV-Org-1,2 | TOC | mg/dm3 | robosztus átlag | 3 – 15 | 10
QDJV-1 | 2026. február | Felszíni víz | FSZ-Org-1,2 | KOIk | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-1 | 2026. február | Felszíni víz | FSZ-Org-1,2 | cBOI5 | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-1 | 2026. február | Felszíni víz | FSZ-Org-1,2 | TOC | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | pH (25°C) (1:10 vizes kivonat) | pH egység | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | 0,2 pH egység
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | fajlagos elektromos vezkép (25°C) (1:10 vizes kivonat) | µS/cm | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | 10
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | összes vízoldható anyag (1:10 vizes kivonat) | g/kg sz.a | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | 10
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | SO42- (1:10 vizes kivonat) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | 15
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Cl- (1:10 vizes kivonat) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | 25
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | F- (szabad) (1:10 vizes kivonat) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | 25
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Ba (1:10 vizes kivonat és királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Zn (1:10 vizes kivonat) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | As (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Cd (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Co (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Cr (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Cu (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Mo (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Ni (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Hulladék | H-1,2 | Pb (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Valódi ipari szilárd hulladékminta | Horwitz-egyenletekből
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Ag (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | As (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Ba (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Cd (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Co (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Cr (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Cu (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Hg (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Mo(HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Ni (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Pb (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Se (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Zn (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | B (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Sb (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-M-1,2 | Sn (királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes talajminta (szükség esetén addícionálva) | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-Org-1,2 | Benzol | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,5 – 5 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-Org-1,2 | Toluol | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,5 – 8 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-Org-1,2 | Etil-benzol | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,5 – 10 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-Org-1,2 | Xilolok (o) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,5 – 10 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-Org-1,2 | Xilolok (Σ m,p) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,5 – 12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Talaj | T-Org-1,2 | Xilolok (Σ o,m,p) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,5 – 12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Acenaftén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Acenaftilén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Antracén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Benz(a)antracén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Benz(a)pirén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 25
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Benz(e)pirén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 25
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Benz(b)fluorantén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Benz(k)fluorantén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Benz(g,h,i)perilén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Dibenz(a,h)antracén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Fenantrén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Fluorantén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Fluorén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Indeno(1,2,3-cd)pirén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Krizén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | Pirén | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,20 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | PCB-28 | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,15 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | PCB-52 | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,15 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | PCB-101 | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,15 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | PCB-118 | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,15 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | PCB-138 | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,15 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | PCB-153 | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,15 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-1,2 | PCB-180 | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 0,01 – 0,15 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíziszap/fenéküledék és Talaj | ISZ/T-Org-3,4 | EPH (C10-C40) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | 50 – 1500 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszíni víz | FSZ-TOX-1,2 | Daphnia-teszt (24h) | - | robosztus átlag | - | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszíni víz | FSZ-TOX-1,2 | Daphnia-teszt (48h) | - | robosztus átlag | - | 25
QDJV-2 | 2026. április | Felszíni víz | FSZ-HB-1,2 | a-klorofill | µg/dm3 | robosztus átlag | - | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszíni víz | FSZ-HB-3,4 | összes algaszám | ind/cm3 | robosztus átlag | - | 25
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Acenaftén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Acenaftilén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Antracén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Benz(a)antracén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Benz(a)pirén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Benz(e)pirén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Benz(b)fluorantén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Benz(k)fluorantén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Benz(g,h,i)perilén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Dibenz(a,h)antracén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Fenantrén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Fluorantén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Fluorén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Indeno(1,2,3-cd)pirén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Krizén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | Pirén | µg/dm3 | robosztus átlag | PAH összes: 0,2 - 1,2 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | PCB-28 | µg/dm3 | robosztus átlag | PCB összes: 0,01 - 0,12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | PCB-52 | µg/dm3 | robosztus átlag | PCB összes: 0,01 - 0,12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | PCB-101 | µg/dm3 | robosztus átlag | PCB összes: 0,01 - 0,12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | PCB-118 | µg/dm3 | robosztus átlag | PCB összes: 0,01 - 0,12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | PCB-138 | µg/dm3 | robosztus átlag | PCB összes: 0,01 - 0,12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | PCB-153 | µg/dm3 | robosztus átlag | PCB összes: 0,01 - 0,12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-1,2 | PCB-180 | µg/dm3 | robosztus átlag | PCB összes: 0,01 - 0,12 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-3,4 | EPH (C10-C40) | µg/dm3 | robosztus átlag | 30-200 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-5,6 | Benzol | µg/dm3 | robosztus átlag | 0,3 - 3,5 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-5,6 | Toluol | µg/dm3 | robosztus átlag | 10 - 65 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-5,6 | Etil-benzol | µg/dm3 | robosztus átlag | 10 - 65 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-5,6 | Xilolok (o) | µg/dm3 | robosztus átlag | 5 - 45 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-5,6 | Xilolok (Σ m,p) | µg/dm3 | robosztus átlag | 10 – 65 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Felszín alatti víz | FSZA-Org-5,6 | Xilolok (Σ o,m,p) | µg/dm3 | robosztus átlag | 10 – 65 | 20
QDJV-2 | 2026. április | Szennyvíz | SZV-Org-7-8 | összes SZOE | mg/minta | robosztus átlag | 5 - 35 | 15
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Szennyvíz | FV/SZV-G-1,2 | pH (20°) | pH egység | robosztus átlag | 5 – 8 | 0,1 pH egység
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Szennyvíz | FV/SZV-G-1,2 | fajlagos vezkép (20°C) | µS/cm | robosztus átlag | 500 –2000 | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Szennyvíz | FV/SZV-G-1,2 | összes oldott anyag | mg/dm3 | robosztus átlag | 400 –2000 | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | Cl- | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | Ca | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 5
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | Mg | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | összes keménység | CaO mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 5
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | Ni | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | Pb | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-1,2 | Zn | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | SO42- | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | K | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | Na | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | Fe | µg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | Mn | µg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | Al | µg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | As | µg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | Cd | µg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | Cr | µg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-G/M-3,4 | Cu | µg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-N-1,2 | NH4+ -N | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-N-1,2 | NO3- -N | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-N-1,2 | PO43- -P | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 7
QDJV-3 | 2026. május | Fürdővíz és Felszíni víz | FSZ/FV-Org-3,4 | ANA-detergens | μg/dm3 | robosztus átlag | 40-200 | 15
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz | FSZ-M-1,2 | Hg | μg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 15
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz | FSZ-N-1,2 | összes N | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz | FSZ-N-1,2 | oxidált N | mg/dm3 | robosztus átlag | Természetes felszíni víz (szükség esetén addícionálva) | 10
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-M-1,2 | Sb | µg/dm3 | tanúsításokból számolva | 1,0 – 10 | 10
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-M-1,2 | Se | µg/dm3 | tanúsításokból számolva | 2,0 – 20 | 10
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-M-1,2 | Sn | µg/dm3 | tanúsításokból számolva | 1,0 – 20 | 10
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-Org-1,2 | fenolindex | μg/dm3 | robosztus átlag | 5-40 | 10
QDJV-4 | 2026. július | Felszíni víz és Ivóvíz | IV/FSZ-NS-1,2 | CN- (összes) | μg/dm3 | robosztus átlag | 20-120 | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Ca (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | g/kg sz.a | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Mg (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | g/kg sz.a | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | K (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 20
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Na (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 20
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Fe (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | g/kg sz.a | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Mn (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | As (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | B (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Pb (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-1,2 | Zn (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Szárazanyag (105 °C) | g/kg | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 1
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Izzítási maradék (600 °C) | g/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 2
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Izzítási veszteség (600 °C) | g/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Hamutartalom (800 °C) | g/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 2
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | összes N | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | összes P | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Ba (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Cd (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Co (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Cr (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Cu (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Mo (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Ni (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Se (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíziszap/fenéküledék | ISZ-3,4 | Hg (HNO3+H2O2 vagy királyvíz) | mg/kg sz.a. | robosztus átlag | Természetes szennyvíziszap és folyóüledék keveréke | 15
QDJV-5 | 2026. október | Felszíni víz; Ivóvíz, valamint Fürdővíz | IV/FSZ/FV-NS-1,2 | zavarosság | FNU | robosztus átlag | 0,3 - 2,8 | 10
QDJV-5 | 2026. október | Ivóvíz és Szennyvíz | IV/SZV-NS-1,2 | F- (szabad) | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,5 – 2,5 | 7
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N-1,2 | NH4+ -N | mg/dm3 | robosztus átlag | 2,0 – 18,0 | 7
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N-1,2 | NO3- -N | mg/dm3 | robosztus átlag | 8,0 – 80,0 | 7
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N-1,2 | Kjeldahl-N | mg/dm3 | robosztus átlag | 3,0 – 18,0 | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N-1,2 | PO43- -P | mg/dm3 | robosztus átlag | 1,0 – 9,0 | 7
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N-1,2 | összes P | mg/dm3 | robosztus átlag | 1,0 – 15,0 | 7
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/M-1,2 | NO2- -N | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,10 – 1,2 | 7
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/M-1,2 | Hg | μg/dm3 | robosztus átlag | 10 – 50 | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/Org-1,2 | Összes nitrogén | mg/dm3 | robosztus átlag | 10 – 70 | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/Org-1,2 | Szerves nitrogén | mg/dm3 | robosztus átlag | 1,0 – 5,0 | 15
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/Org-1,2 | Oxidált nitrogén | mg/dm3 | robosztus átlag | 10 – 40 | 10
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-N/Org-1,2 | TOC | mg/dm3 | robosztus átlag | 20 – 200 | 5
QDJV-5 | 2026. október | Szennyvíz | SZV-Org-9,10 | AOX | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,1 - 2,0 | 10
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G-1,2 | Cl- | mg/dm3 | robosztus átlag | 60 – 300 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G-1,2 | SO42- | mg/dm3 | robosztus átlag | 100 – 400 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G-1,2 | K | mg/dm3 | robosztus átlag | 3 – 25 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G-1,2 | Na | mg/dm3 | robosztus átlag | 60 – 250 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | Ca | mg/dm3 | robosztus átlag | 30 – 200 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | Mg | mg/dm3 | robosztus átlag | 5 – 35 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | összes keménység | CaO mg/dm3 | robosztus átlag | 100 – 300 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | Fe | mg/dm3 | robosztus átlag | 3 – 25 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | Mn | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,5 – 8 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | Al | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,5 – 6 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-G/M-1,2 | Ba | mg/dm3 | robosztus átlag | 0,3 – 3,0 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | As | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,1 – 1,0 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | Cd | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,05 – 1,0 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | Co | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,1 – 2,5 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | Cr | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,2 – 2,0 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | Cu | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,5 – 6,0 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | Ni | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,5 – 4,0 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | Pb | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,1 – 2,0 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-1,2 | Zn | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,5 – 10,0 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-3,4 | Sb | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,3 – 2,5 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-3,4 | Se | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,1 – 2,0 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-3,4 | Sn | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,1 – 2,5 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-5,6 | Ag | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,03 – 0,4 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-7,8 | B | mg/dm3 | Robusztus átlag | 0,1 – 2,5 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-9,10 | Mo | mg/dm3 | tanúsításokból számolva | 0,1 – 1,5 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-M-11,12 | Cr(VI) | mg/dm3 | Robusztus átlag | 0,05 – 1,5 | 7
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-1,2 | KOIk | mg/dm3 | Robusztus átlag | 250 – 1300 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-1,2 | cBOI5 | mg/dm3 | Robusztus átlag | 160 – 800 | 10
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-1,2 | TOC | mg/dm3 | Robusztus átlag | 10 – 50 | 5
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-3,4 | ANA-detergens | mg/dm3 | Robusztus átlag | 0,3 – 3,0 | 10
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-Org-5,6 | fenolindex | mg/dm3 | Robusztus átlag | 0,05 – 2,0 | 10
QDJV-6 | 2026. november | Szennyvíz | SZV-NS-1,2 | CN- (összes) | mg/dm3 | Robusztus átlag | 0,7 – 3,5 | 10